**3.0T核磁维修采购需求**

1. **设备名称：**3.0T核磁共振
2. **品牌：**佳能
3. **型号：**Vantage Titan 3T MRT-3010
4. **故障现象：**机器停止运行，无法扫描
5. **故障原因：**Powerstage GTC损毁
6. **维修内容：**维修Powerstage GTC配件一套

**相关要求：**

1、提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，且经营范围包含医疗设备维修。

2、在国内有备件仓库，提供仓库实景照片。

3、提供技术人员到达现场配件维修服务。

4、接到报修后 12小时到内到达现场。

5、到达现场后故障完全修复时间不超过1日历天，否则医院有权利更换维修商且不负责任何费用。

6、修复后的配件保用期不低于6个月。

7、提供先服务后付款服务。