**采购需求**

一、项目名称：信阳市人民医院辐射安全与防护年度评估项目（三次）

二、投标要求与内容：根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《河南省辐射污染防治条例》等相关规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当对本单位放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全与防护年度评估报告。按上述规范及管理要求进行操作和技术评价，保证技术服务质量。服务内容：《核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》编制及辐射安全与防护相关服务符合环保局的相关要求并完成报告上传。

三、项目设备清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装置名称** | **规格型号** | **类别** |
| 1 | 移动DR\_移动DR | KD-M800 | Ⅲ类 |
| 2 | 移动C型臂\_移动C型臂 | KD-C5100 | Ⅲ类 |
| 3 | CT\_CT | Aquilion ONE-TSX-301C | Ⅲ类 |
| 4 | CT\_CT | Aquilion TSX-101A | Ⅲ类 |
| 5 | X线机\_X线摄影机 | KD-C7000 | Ⅲ类 |
| 6 | 胃肠机\_胃肠机 | OPERA FP | Ⅲ类 |
| 7 | DR\_DR | GC85A | Ⅲ类 |
| 8 | 乳腺机\_乳腺机 | Planmed Nuance | Ⅲ类 |
| 9 | DR\_DR | XGEOGU60A | Ⅲ类 |
| 10 | CT\_CT | Alexion TSX-034A | Ⅲ类 |
| 11 | 牙片机\_牙片机 | CS2100 | Ⅲ类 |
| 12 | 口腔CT\_口腔CT | CS9000C3D | Ⅲ类 |
| 13 | 移动DR\_移动DR | KD-M800 | Ⅲ类 |
| 14 | 医用电子直线加速器 | VitalBeam | Ⅱ类 |
| 15 | DSA\_DSA | INFX-9000V | Ⅱ类 |
| 16 | DSA\_DSA | Artis zee III floor | Ⅱ类 |
| 17 | 移动DR\_移动DR | LQ16 | Ⅲ类 |
| 18 | DR\_DR | XGEO GU60A | Ⅲ类 |
| 19 | 方舱CT | - | Ⅲ类 |