附件

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **安装位置** | **单位** | **数量** |
| 1 | 金属防爆灯棒40W | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 2 | 防爆灯开关 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 3 | 防爆接线盒 | 消防控制室风机房 | 个 | 3 |
| 4 | 防爆应急灯 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 5 | 防爆灯耐火线缆 | 消防控制室风机房 | 米 | 80 |
| 6 | KBG 穿线管 | 消防控制室风机房 | 米 | 30 |
| 7 | KBG 穿线管锁母 | 消防控制室风机房 | 个 | 12 |
| 8 | 感温探测器 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 9 | 感烟探测器 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 10 | 防火阀控制模块 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 13 | 排烟风管 | 消防控制室风机房 | 平方 | 6 |
| 14 | 排烟防火阀 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 15 | 百叶风口 | 消防控制室风机房 | 个 | 1 |
| 16 | 防火门 | 消防控制室风机房 | 樘 | 1 |
| 17 | 防火墙砌筑 | 消防控制室风机房 | 平方 | 8 |
| 18 | 防火墙内外水泥粉刷 | 消防控制室风机房 | 平方 | 16 |
| 19 | 屋面楼板 | 消防控制室风机房 | 平方 | 6 |
| 20 | 屋面水泥粉刷 | 消防控制室风机房 | 平方 | 6 |
| 21 | 屋面楼板支撑、立柱槽钢 | 消防控制室风机房 | 根 | 2 |
| 22 | UPS移机电缆线 | 消防控制室风机房 | 米 | 137 |
| 23 | 电缆铜鼻子 | 消防控制室风机房 | 个 | 32 |
| 24 | UPS移机底座基础 | 消防控制室风机房 | 个 | 3 |
| 25 | UPS移机拆除安装费 | 消防控制室风机房 | 项 | 1 |
| 26 | UPS主机机头维修 | 消防控制室风机房 | 项 | 1 |