采购内容
一、检测面积

	建筑名称
	检测面积

	信阳市人民医院
	250134.74平方米


二、消防设施年度检测报告内容

包括但不限于：全院消防设施设备、消防通道、消防登高场地、消防用电、消防自动报警设施、自动喷淋设施、室内消火栓设施、室外消火栓设施、消防稳压设施、防排烟设施、消防应急疏散设施、防火卷帘、消防水炮、消防救援器材、气体灭火设施、泡沫灭火设施、消防管理制度、火灾预案及应急演练等。



