废水、废气、噪声第三方检测服务项目需求
一、项目服务内容

1、负责按照排污许可证的要求对医院污水处理站的废水、废气、噪声等项目进行检测；
	检测项目
	检测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	DA001

排气筒出口
	臭气、氨气、硫化氢
	1次/季度，4次/年

	无组织废气
	厂界上风向1个点位，下风向3个点位
	甲烷、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢
	1次/季度,4次/年

	废水
	DW001

污水排放口
	五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯、氨氮、总磷、总氮
	1次/季度,4次/年

	废水
	DW002

科室污水排放口
	总α放射性、总β放射性，总汞，总铬，总镉，六价铬，总砷，总铅，总银
	1次/季度，4次/年

	废水
	DW001

污水排放口
	流量，PH，悬浮物，

化学需氧量
	1次/周，52次/年

	
	
	粪大肠菌群
	1次/月，12次/年

	噪声
	厂界四周

噪声
	噪声
	1 次/季度

	污泥
	污泥
	粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率
	2次/年


详细内容以排污许可证和生态环境、城市管理、卫生健康等部门要求的因子、频次、标准等为准；

2、负责全国排污许可证管理信息平台信息的公开及维护，包括但不限于及时完成季度、年度执行报告等数据的填报。

二、质量要求

在接到院方通知后，投标方能够60分钟以内完成响应并到达现场进行取样，每次取样结束后6日内出具合格有效的检测报告（一式两份）。投标方严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020以及有关法律法规、标准、规范和相关部门的要求取样，检测报告通过院方的验收并满足生态环境、城市管理、卫生部门的检查要求。

三、服务期限

期限1年，到期后院方根据一年来的服务情况决定是否续签，续签期限最多1年。


