采购内容（需求）
投标要求与内容：

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《河南省辐射污染防治条例》等相关规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当对本单位放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全与防护年度评估报告。按上述规范及管理要求进行操作和技术评价，保证技术服务质量。

服务内容：《核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》编制及辐射安全与防护相关服务符合环保局的相关要求并完成报告上传。
二、项目设备清单：

	序号
	装置名称
	规格型号
	类别

	1
	移动DR_移动DR
	KD-M800
	Ⅲ类

	2
	移动C型臂_移动C型臂
	KD-C5100
	Ⅲ类

	3
	CT_CT
	Aquilion ONE-TSX-301C
	Ⅲ类

	4
	CT_CT
	Aquilion TSX-101A
	Ⅲ类

	5
	X线机_X线摄影机
	KD-C7000 
	Ⅲ类

	6
	胃肠机_胃肠机
	OPERA FP 
	Ⅲ类

	7
	DR_DR 
	GC85A
	Ⅲ类

	8
	乳腺机_乳腺机
	Planmed Nuance 
	Ⅲ类

	9
	DR_DR
	XGEOGU60A 
	Ⅲ类

	10
	CT_CT 
	Alexion TSX-034A 
	Ⅲ类

	11
	牙片机_牙片机
	CS2100 
	Ⅲ类

	12
	口腔CT_口腔CT
	CS9000C3D 
	Ⅲ类

	13
	移动DR_移动DR 
	KD-M800
	Ⅲ类

	14
	医用电子直线加速器
	VitalBeam
	Ⅱ类

	15
	DSA_DSA
	INFX-9000V
	Ⅱ类

	16
	DSA_DSA
	Artis zee III floor
	Ⅱ类

	17
	移动DR_移动DR
	LQ16
	Ⅲ类

	18
	DR_DR
	XGEO GU60A
	Ⅲ类

	19
	方舱CT
	-
	Ⅲ类

	20
	移动DR_移动DR
	KD-M800
	Ⅲ类


