采购需求

一、服务要求

1、投标供应商提供一级注册计量师及以上人员不低于2名（需提供：2名一级注册计量师证复印件或相关通过考试合格的成绩证明）。

2、要求拟派本项目参与人员不少于一名具有一级及以上注册计量师资格（需提供：项目负责人计量师证复印件、有效的劳动合同）。

3、投标供应商提供有效的CNAS证书（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，需提供：CNAS证书复印件，并加盖投标单位公章）

4、需提供：2022年1月1日以来完成不同医院医疗校准质控合同复印件五份：

5，签订合同后三日内开展检测任务，现场检测周期十天,至少有一名一级计量师负责现场工作直至检测结束

6、供应商负责对于需要送检的计量设备按照要求实行登记、拆装送检和取回安装等；并负责取送相关检测证书。

7、协助院方完成院内关于信阳市计量或省计量院要求的强制检定设备，并提供计量院出具的强制检定报告。

8、检测完成后报告电子版与纸质版各提供一份（按科室分类）。

9、供应商需保证电子证书在检测结束后三个工作日送达，纸版证书五个工作日送达，对医院临时性紧急检校要求，2个小时内做出回复，24小时内人员到位，48小时内出具报告。

二、检测清单（附清单）

| 信阳市人民医院医疗设备计量检定清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 现场 | 邮寄 | 证书类型 | 备注 |
| 1 | 心电图机 | 55 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 2 | 动态心电图机 | 23 | √ |  | 校准证书 |  |
| 3 | 电脑验光仪 | 1 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 4 | 电子血压计 | 18 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 5 | 动态血压监测仪 | 10 | √ |  | 校准证书 |  |
| 6 | 医用多参数监护仪 | 203 | √ |  | 校准证书 |  |
| 7 | 非接触式眼压计 | 1 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 8 | 脑电图机 | 2 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 9 | 新生儿听力筛查仪 | 2 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 10 | 血压计 | 80 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 11 | 验光镜片箱 | 1 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 12 | 诊断型听力计 | 1 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 13 | 纯音听力计 | 1 | √ |  | 检定/校准 |  |
| 14 | 心肺复苏机 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 15 | 半自动生化分析仪 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 16 | 心脏除颤器 | 22 | √ |  | 校准证书 |  |
| 17 | αβγ表面污染检测仪 | 1 |  | √ | 校准证书 |  |
| 18 | 彩色超声诊断系统 | 25 | √ |  | 校准证书 |  |
| 19 | 肠内营养泵 | 8 | √ |  | 校准证书 |  |
| 20 | 超声骨密度分析仪 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 21 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 11 | √ |  | 校准证书 |  |
| 22 | 单通道注射泵 | 110 | √ |  | 校准证书 |  |
| 23 | 双通道注射泵 | 59 | √ |  | 校准证书 |  |
| 24 | 医用离心机 | 32 | √ |  | 校准证书 |  |
| 25 | 医用吸引器 | 47 | √ |  | 校准证书 |  |
| 26 | 医用注液器 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 27 | 母亲胎儿监护仪 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 28 | 超声多普勒胎心仪 | 10 | √ |  | 校准证书 |  |
| 29 | 二氧化碳培养箱 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 30 | 肺功能仪 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 31 | 恒温培养箱 | 12 | √ |  | 校准证书 |  |
| 32 | 干式荧光免疫分析仪 | 9 | √ |  | 校准证书 |  |
| 33 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪（氧疗仪） | 18 | √ |  | 校准证书 |  |
| 34 | 高频电刀 | 11 | √ |  | 校准证书 |  |
| 35 | 个人辐射剂量仪 | 16 |  | √ | 校准证书 |  |
| 36 | 核酸提取仪 | 7 | √ |  | 校准证书 |  |
| 37 | 恒温水箱 | 9 | √ |  | 校准证书 |  |
| 38 | 呼吸机 | 40 | √ |  | 校准证书 |  |
| 39 | 无创呼吸机 | 9 | √ |  | 校准证书 |  |
| 40 | 化学发光免疫分析仪 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 41 | 环境级X、γ辐射测量仪 | 1 |  | √ | 校准证书 |  |
| 42 | 肌电生物反馈刺激仪 | 1 | √ |  | 检测证书 |  |
| 43 | 肌电诱发电位仪 | 1 | √ |  | 检测证书 |  |
| 44 | 基因扩增仪 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 45 | 角度尺 | 1 |  | √ | 校准证书 |  |
| 46 | 经皮黄疸测定仪（检测仪） | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 47 | 灭菌器 | 12 | √ |  | 检测证书 |  |
| 48 | 麻醉机 | 14 | √ |  | 校准证书 |  |
| 49 | 脉搏血氧计 | 11 | √ |  | 校准证书 |  |
| 50 | 酶标（酶免）分析仪 | 4 | √ |  | 校准证书 |  |
| 51 | 尿液分析仪 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 52 | 全自动生化分析仪 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 55 | 全自动血气分析仪 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 56 | 全自动血细胞分析仪 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 57 | 全自动血液分析仪 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 58 | 生物安全柜 | 12 | √ |  | 检测证书 |  |
| 59 | 生物显微镜 | 18 | √ |  | 校准证书 |  |
| 60 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | 14 | √ |  | 校准证书 |  |
| 61 | 试剂卡孵育器 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 62 | 医用输液泵 | 67 | √ |  | 校准证书 |  |
| 63 | 水浴锅 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 64 | 特定蛋白分析仪 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 65 | 身高体重秤 | 29 | √ |  | 校准证书 |  |
| 66 | 温湿度表 | 80 |  | √ | 校准证书 |  |
| 67 | 眼科A/B超生诊断仪 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 68 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 69 | 医用洁净工作台 | 5 | √ |  | 检测证书 |  |
| 70 | 婴儿辐射保暖台 | 8 | √ |  | 校准证书 |  |
| 71 | 婴儿培养箱 | 20 | √ |  | 校准证书 |  |
| 72 | 紫外可见分光光度计 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 73 | 温度计 | 33 |  | √ | 校准证书 |  |
| 74 | 超低温冰箱 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 75 | 电离室 | 1 |  | √ | 校准证书 |  |
| 76 | 电子计价秤 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 77 | 电子天平 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 78 | 架盘天平 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 79 | 冷链温度监控系统 | 16 |  | √ | 校准证书 |  |
| 80 | 全自动血流变测试仪 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 81 | 胎心监护仪 | 10 | √ |  | 校准证书 |  |
| 82 | 血糖仪 | 61 |  | √ | 校准证书 |  |
| 83 | 血液透析滤过装置 | 67 | √ |  | 校准证书 |  |
| 84 | 血液透析水处理 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 85 | 医用冰箱 | 99 | √ |  | 校准证书 |  |
| 86 | 移液器 | 86 |  | √ | 校准证书 |  |
| 87 | 婴儿秤 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 88 | 骨密度仪 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 89 | 超声波清洗机 | 4 | √ |  | 检测证书 |  |
| 90 | 电子轮椅秤 | 1 | √ |  | 校准证书 |  |
| 91 | 空气消毒机 | 332 | √ |  | 检测证书 |  |
| 92 | 振动排痰机 | 19 | √ |  | 检测证书 |  |
| 93 | 医用注射器 | 5 | √ |  | 校准证书 |  |
| 94 | 医学影像照片观察仪 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 95 | 裂隙灯显微镜 | 3 | √ |  | 校准证书 |  |
| 96 | 洗板机 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 97 | 紫外线消毒车 | 19 | √ |  | 检测证书 |  |
| 98 | 通风柜 | 10 | √ |  | 检测证书 |  |
| 99 | 糖化血红蛋白分析仪 | 2 | √ |  | 校准证书 |  |
| 100 | 纯水机 | 4 | √ |  | 校准证书 |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |

注：以上提供的资料和证件须合法、真实、有效、清晰，提供复印件，复印件应加盖公司红色印章（只提供复印件的不予受理），采购需求需全部满足，需要提供的证明材料，未提供或提供不全视为无效响应，一旦发现有提供虚假材料者，招标人有权取消其投标资格。