招标需求

- 设备名称：钬激光治疗机

- 品牌：上海瑞柯恩

- 型号：SRN-H3B

- 维修周期：2个工作日

- 维修更换配件清单：

- 氙灯:2个

- 耦合镜:1个

- 保护镜：1个

- 去离子纯化柱：1个

- 过滤滤芯：1个

- 干燥剂：1个

- 聚光腔体：2个

- 其它要求

- 要求更换的配件均为配件为全新原厂配件

- 维修后设备功能恢复正常满足临床使用