附件1

遴选需求

一、主要施工范围及服务内容：

（1）土建方面：挖土方、地基、地沟等；砌砖、砌石材等。

（2）装饰方面：油漆、顶、墙面贴壁纸；泥水、石材工程；粉刷喷涂工程；石膏板、吊顶工程、隔断墙等工程；门窗工程；配管线、安装灯具、安插座、安洁具、敷设供排水管等工程；拆除、清洁工程；打墙、拆旧设施、改位、清运清洁等工程。

（3）室内外防水工程。

（4）外墙处理工程。

（5）道路维修、改造、维修工程。

（6）其他工程。

注：1.参与医院10万元以内的零星维修施工。

2.具体内容按实际施工过程中产生的项目内容为准。

- 二、服务要求

1.要求提供7x24小时应急响应服务，对紧急维修项目能在2小时内到场处理。

2.本项目报价包含材料、人工、机械、管理费、税费等施工所需全部费用。服务期间在报价单内项目施工单价不能高于报价单，不在报价单内的项目保证不高于市场价。报价单内容如因市场价格浮动较大等客观因素，应根据相关规范及相关定价部门，双方协商后进行调价。

3.施工公司应指派专人为驻工地代表，负责合同履行、人员的组织，材料的采购，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决所负责的各项事宜。

4.施工公司必须按照国家安全施工生产的相关规定进行施工，认真做好安全教育和防范，施工期间发生的一切安全事故由施工公司负责。

5.施工公司采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，医院发现施工公司提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向施工公司提出，由此造成工程损失及返工费用由施工公司承担。

6.质保期按国家现行相关规范执行，在国家规定的质保时间内，出现质量问题，施工公司必须在12小时内响应，免费维修。不按约定及时处理、修复工程质量缺陷的，医院有权委托第三方修复，所产生的费用由施工公司承担。