- 附件1：

- 遴选需求

- 信阳市人民医院遴选1家公司供应特装区域初、中、高效空气过滤器，包括：粗效防虫网、中效过滤器、初效过滤器、亚高效过滤器、中效板式过滤器等。

- 一、质量要求

1.粗效防虫网：内部滤材为尼龙网，外框为镀锌钢丝材质；

2.中效过滤器： 内部滤材为聚酯纤维折叠无纺布材质，外框为铝合金材质；

3.初效过滤器： 内部滤材核心为聚酯纤维（PET）无纺布；外框为铝合金材质；

4.亚高效过滤器： 内部滤材为超细玻璃纤维滤纸；外框为ABS 塑材；

5.中效板式过滤器：内部滤材为聚酯纤维折叠无纺布材质，外框为铝合金材质，护网滤材加装镀锌铁丝护网，密封件的外框边缘需贴合聚氨酯胶条。

- 二、服务要求

- 1.中选公司供货期间，供货价不能高于报价单，不在报价单内的货物保证不高于市场均价供货，不得随意抬高货物价格，如因市场价格上浮等客观因素，应根据物价部门或有关规定出具给采购方，双方协商后再行商定价格，最终备案后进行调价，否则自愿放弃供货合同。

- 2.中选公司根据采购人需求将货物送达指定地点，并提供加盖单位公章的随货清单。

- 3.中选公司所提供的货物应为全新合格的商品，质量应符合国家有关部门规定的行业标准、相应技术、安全和环保标准，供货时需提供具有资质的检测机构出具的产品型式检验合格报告，且报告在有效期内等。

- 4.中选公司的样品由医院保留备份；在后续采购中，中选公司所供产品质量应与留存样品质量保持一致。

- 5.中选公司应根据医院采购要求，按时按质按量提供所需货品；同时，遴选单位应有自己独立的库房，保证一些基本用品的储备，满足医院的各项应急采购需求。

- 6.遴选单位应负责物资的供应、安装、调试和售后等；提供的货物售后、退换维修时限应符合市场主管部门相关要求，医院认定不符合使用要求的，应及时无理由退换。