采购需求

一、维保设备清单：

| 设备名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子空气消毒机 | 金银花 | HTSG-600A | 1 | 移动 |
| 等离子空气消毒机 | 金银花 | HTSG-800G | 1 | 壁挂 |
| 等离子空气消毒机 | 山东佳境 | KXD-Y-1000 | 2 | 移动 |
| 等离子空气消毒机 | 西安维安 | XD-B1000 | 145 | 壁挂 |
| 等离子空气消毒机 | 西安维安 | XD-Q1200 | 41 | 吸顶 |
| 等离子空气消毒机 | 西安维安 | XD-Y1200 | 53 | 移动 |
| 等离子空气消毒机 | 西安维安 | XD-G1500 | 10 | 柜式 |
| 多功能空气消毒机 | 成都汇净源 | DXJ-YG1000 | 15 | 移动 |
| 空气消毒器 | 武汉吉星 | KXGF070A | 1 | 壁挂 |
| 医用等离子体空气消毒机 | 山东新华 | YKX.P-Y-1000V | 2 | 移动 |
| 紫外线光催化空气消毒机 | 武汉吉星 | KXGF090A-Y/DJ | 5 | 移动 |

二、服务内容及要求：

1.负责为本项目维保设备清单中的空气消毒机提供为期一年的整机维修与保养服务，总报价包含但不限于维修所需的配件费、耗材费、税费、人工费、安装费、运输费、调试费等所有费用。

2.为所有壁挂式空气消毒机更换活性炭过滤网，并完成初效过滤网清洗及整机清洁工作（合同签订后一周内完成首次更换与清洗）。

3.为所有吸顶式空气消毒机更换高效过滤器与活性炭过滤网，并完成初效过滤网清洗及整机清洁工作（合同签订后一周内完成高效过滤器与活性炭过滤网的首次更换与清洗整洁工作；服务期结束时完成第二次更换高效过滤器与活性炭过滤网工作）。

4.为所有移动式空气消毒机完成初效过滤网清洗及整机清洁工作（合同签订后一周内完成首次清洗及整洁）。

5.为所有柜式空气消毒机完成初效过滤网清洗及整机清洁工作（合同签订后一周内完成首次清洗及整洁）。

6.医院重点科室（重症医学科，血液科病房，血液透析室，重症新生儿监护病房，妇科门诊手术室，产房，急诊科及其病房，口腔科门诊，介入手术室，内镜室，耳鼻喉内镜清洗消毒室，消毒供应中心，检验科、输血科、医学影像科、超声科）的空气消毒机每月的空气消毒机每月清洗一次；其余科室的空气消毒机每季度清洗一次。每次完成清洗及整洁工作后，需提供经科室签字确认的清单至医学装备科备案。