采购需求

一、维保面积、维保范围

| 建筑名称 | 建筑面积 | 维保范围 |
| --- | --- | --- |
| 信阳市人民医院 | 250.134.74平方米 | 自动报警、自动喷淋、室内消火栓、室外消火栓、应急照明、消防送风排烟系统、防火分割等有关联的消防设施。 |

- 二、维保服务内容

- （一）对消防控制室值班人员进行消防主机及设施进行操作培训、灭火实战培训、应急疏散培训。

- （二）每周对医院消防设施运行情况进行二次检查、日常维护、故障维修及应急抢修。

- （三）每月同医院保卫科进行一次消防安全检查，分别对科室人员进行消防知识抽检及现场培训。

- （四）每月进行一次消防设施功能联动测试，并出具消防设施检测报告上传至“小蜜蜂”智慧消防平台，并将纸质版检测报告在保卫科留存。

- （五）每季度同消防主管领导进行一次安全检查、对科室消防负责人进行消防培训。

- （六）每年对医院进行两次消防演习、应急疏散演练。

- （七）配合消防监督检查、验收、演练，提供技术资料、维保记录、整改方案。

- （八）消防维保公司需在入场后统一更换所有（约85处左右）消防风机房门锁，并将钥匙交由保卫科管理。

- （九）对消防设施使用运行中故障、在消防检查中发现的消防隐患，立即上报医院保卫科，并列出维修方案，对不需要更换或采购的设备立即组织维修，确保消防设施正常使用。

- 三、管理要求

- （一）消防维保公司提供24小时电话服务，对消防设施、设备出现故障应及时修复，接到医院报故障电话后技术人员于3小时内到达现场。技术人员到场后应立即积极抢修，尽快解决问题，除重要零备件等材料等原因外，应当天解决。

- （二）维保周期：消防维保公司须严格按每月、每季度、每半年、每年固定周期完成巡检、测试、保养，不得漏检、迟检、缺项。

- （三）消防维保公司未按约定周期完成维保，或逾期到场、逾期修复的，每逾期一次，按照应付金额的5%进行扣除违约金。

- （四）消防维保公司出现下列情形之一，院方有权立即解除合同，不予支付当期及后期所有费用，并追究消防维保公司责任：

- 年度内工期逾期或违约累计5次以上；

- 重大故障或事故响应严重超时，影响医院安全；

- 服务期满拒不交接、恶意拖延退场。

- （五）消防值班室由院方组织安排，在发生误报时由值班人员复位处理。一旦值班人员无法处理时，及时通知消防维保技术人员必须随时受理消防设施故障报告并及时派人处理。

- （六）接到火险通报，应立即赶到现场协助院方工作。

（七）当消防设施出现严重故障必须停用时，应会同院方立即向当地公安消防机构报告，并采取有效安全措施。

（八）消防维保人员交通、工作用车、维修工具、保养所需辅料如润滑油等由中标方自备。