采购需求

一、维护内容及要求

- 消火栓消防软管卷盘维护清单：

| - 品目 | - 要求 | - 单位 | - 数量 | - 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 软管 | - 需拆除换新 | - 盘 | - 67 | - 25米，符合GB 15090-2005标准要求 |
| - 水带 | - 需新购置并安装 | - 条 | - 24 | - 25米，符合GB 15090-2005标准要求 |
| - 枪头 | - 需新购置并安装 | - 个 | - 12 | - 符合GB 15090-2005标准要求 |
| - 门框 | - 需拆除换新 | - 扇 | - 4 | - 符合GB/T 14561-2019标准要求 |
| - 消火栓 | - 需新购置并安装 | - 处 | - 2 | - 符合GB/T 14561-2019标准要求 |
| - 软管卷盘 | - 需新购置并安装 | - 盘 | - 20 | - 软管25米，符合GB 15090-2005标准要求 |

- 1.产品质量要求：以上品目的消火栓、消防软管卷盘及全套配件须为全新未使用的合格产品，符合GB 15090-2005《消防软管卷盘》、GB/T 14561-2019《消火栓箱》等国家现行相关标准及规范要求，并提供产品合格证、检验报告等证明文件。

- 2.安装要求：维保单位需严格遵循国家及行业现行施工规范与技术标准开展安装调试工作，确保设备安装牢固、位置精准、接口严密无渗漏且操作灵活可靠。施工期间应做好现场安全防护措施，避免干扰医院正常医疗秩序，施工产生的垃圾需及时清理；同时，维保单位需承担施工过程中的安全责任。

- 3.验收标准：验收需严格按照国家现行消防验收规范及相关标准执行，确保所有安装的消火栓消防软管卷盘符合使用要求，能够正常投入使用。

- 4.售后服务要求：提供至少1年的免费保修期，保修期内如出现产品质量或安装问题，维保单位需在接到通知后30分钟内响应，8小时内到达现场进行维修或更换，相关费用由维保单位承担。保修期外提供终身维修服务，只收取材料成本费。