遴选需求

附件1：医用液氧
1.供应公司单价应包含一切税费、液氧费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、人员食宿交通等所有费用，且不能超过医院历史供应价1400元/吨。

2.接到医院通知后，须在24小时内将货物送达院方指定地点，经验收合格后交付使用；每次供货完毕时，应确保院方使用的存储罐处于饱和状态。若院方通过应急要货电话通知，供货公司承诺在接到通知后6小时内（含6小时）将货物送至院方指定地点。
3.如在合同执行阶段，供应公司提供的质量及服务与响应文件所承诺的不符，院方有权终止合同，供货公司承担相关责任；供货公司提供的产品如出现质量或安全问题，应承担由此造成的一切损失并承担法律责任。

4.医用氧符合2025版药典二部要求，氧含量≥99.5%，符合国家药典2025版关于医用气体含量的规定。

5.所供医用液氧必须有质量检验证明以及合格证。

6.供货保障措施（含运送车辆安排，运送人员安排），具有专人负责售后服务，专业运输及充装人员。

7.供货公司对派遣的工作人员人生安全及交通运输安全等问题负全部责任。

8.液氧运输和充装等过程中，出现的一切安全事故均由供货公司承担全部责任。

附件2：瓶装气体
1.如供货单位向医院提供瓶装氧气、液氮、肺功能专用混合气和瓶装二氧化碳等医用气体时，须出具生产厂家的《特种设备（气瓶）充装许可证》、《药品经营许可证》、《药品生产许可证》、道路危险货物运输许可证照；如委托运输的，应提供双方的委托运输协议及运输公司的营业执照和道路危险货物运输许可相关证照等资质证明。提供瓶装氧气、液氮、肺功能专用混合气和瓶装二氧化碳等医用气体的单价不能超过医院目前采购价（液氮：（规格：30L/瓶）300元/瓶；二氧化碳：45元/瓶；肺功能混合气：1600元/瓶；医用氧气：55元/瓶）。
2.向医院提供瓶装氧气、液氮、肺功能专用混合气和瓶装二氧化碳等医用气体的供货公司，须免费提供院内所需钢瓶，氧气瓶不少于70个、二氧化碳瓶不少于30个（根据院方需求调整各类气体瓶数量）；气瓶要有检验合格钢印，并有质检报告备查，气瓶从出厂到我院所有经过必须有追溯系统可查，若供货公司提供的瓶装气体出现质量或安全问题，或转运过程中出现的一切安全事故，全部责任由供货公司承担，同时需承担由此造成的一切损失及相应法律责任。

3.向医院提供的二氧化碳含量，应符合国家药典2025版关于二氧化碳含量的规定，其他医用气体，符合国家药典2025版关于医用气体含量的规定。

